3.zadatak

Ulazni podaci:

Osnovni materijal S235 – II slučaj opterećenja:           σdop = 180 MPa = 18 kN/cm2

τdop = 100 MPa = 10 kN/cm2

Obradjeni zavrtnjevi klase čvrstoće 6.8:                       σb,dop = 360 MPa = 36 kN/cm2

τz,dop = 240 MPa = 24 kN/cm2

Ugaoni šavovi:                                                              σw,dop = 135 Mpa = 13,5 kN/cm2

1. Statički uticaji u nosaču:

2. Dimenzionisanje nosača:

Usvaja se valjani profil IPE 400 sa geometrijskim karakteristikama:

h = 400mm    bf = 180mm    tf = 13,5mm    tw = 8,6mm    r = 21mm

d = 37,3cm    Iy = 23130cm4    Wy = 1156cm3    Sy = 654cm3

3. Kontrola napona:

Presek nad osloncem   (Tmax = 71,3 kN)

Presek u polju   (M=168,8 kNm; Todg=41,3 kN)

4. Kontrola ugiba:

Položaj maksimalnog ugiba usled sile P = 50 kN

Proračun veze nosača i stuba pomoću priključnog lima

Za vezu se koriste obradjeni zavrtnjevi M16...6.8

Pretpostavlja se ekscentricitet veze:   e = 45 mm

5. Veza priključnog lima za nožicu stuba:

Pretpostavlja se priključni lim ≠ 85 x 15 x 320

Pretpostavljaju se minimalni šavovi za vezu aw = 3 mm (lw = hp = 320 mm)

6. Kontrola napona u priključnom limu:

7. Veza priključnog lima za rebro nosača:

Proračun nosivosti zavrtnja na smicanje:

Proračun potrebnog broja zavrtnjeva

Usvaja se 2M16...6.8