6.zadatak

Ulazni podaci:

Osnovni materijal S235 – II slučaj opterećenja:           σdop = 180 MPa = 18 kN/cm2

τdop = 100 MPa = 10 kN/cm2

Neobradjeni zavrtnjevi klase čvrstoće 6.8:                   σb,dop = 305 MPa = 30,5 kN/cm2

τz,dop = 189 MPa = 18,9 kN/cm2

1. Statički uticaji u nosaču:

2. Dimenzionisanje štapova rešetkastog nosača:

2.1 Dinji pojas

Maksimalni uticaji (štapovi 14 i 15): Nt = 360 kN

Usvajaju se 2 valjana profila UPN 100:

Kontrola napona:

2.2 Gornji pojas

Maksimalni uticaji (štapovi 5 i 6): Nc = 375 kN

Pretpostavljaju se 2 valjana profila UPN  120, sa sledećim karakteristikama:

bf = 55mm   tf = 9mm   h = 120mm   tw = 7mm   ys = 16,0mm   hy = 15mm

A1 = 17cm2   Iy,1 = 364cm4   Iz,1 = 43,2cm4   iy,1 = 4,62cm   iz,1 = 1,59cm

A = 34cm2  Iy = 728cm4   Iz = 274 cm4   iy = 4,62cm   iz = 2,84cm

Napomena: Pretpostavlja se razmak veznih limova na 20cm, što je manje od 15*imin, pa se kontrola stabilnosti štapa može sprovesti kao za jednodelni štap.

Kontrola stabilnosti oko materijalne ose (y-y ose):

liy = 200cm     iy = 4,62cm

Kriva izvijanja C (a=0,489)

Kontrola stabilnosti oko nematerijalne ose (z-z ose):

liz = 200cm     iz = 2,84cm

Kriva izvijanja C (a=0,489)

Kontrola napona:

2.3 Zategnute dijagonale

Maksimalni uticaji (štapovi 28 i 19): Nt = 190,92kN

Usvajaju se dva valjana profila L70x70x7

Kontrola napona:

2.4 Pritisnute dijagonale

Maksimalni uticaji (štapovi 20 i 27): Nc = 148,49kN

Pretpostavljaju se 2 valjana profila L70x70x7, sa geometrijskim karakteristikama:

Napomena: Pretpostavlja se razmak veznih limova na 50cm, što je manje od 70*imin, pa se kontrola stabilnosti štapa može sprovesti kao za jednodelni štap.

Kontrola stabilnosti štapa:

Dužina izvijanja:

Kriva izvijanja C (a=0,489)

Kontrola napona:

2.5 Vertikale

Maksimalni uticaji (štapovi 29,31,33,35 i 37): Nc = 30kN

Pretpostavljaju se 2 valjana profila L50x50x5, sa geometrijskim karakteristikama:

Napomena: Pretpostavlja se razmak veznih limova na 50cm, što je manje od 70*imin, pa se kontrola stabilnosti štapa može sprovesti kao za jednodelni štap.

Kontrola stabilnosti štapa:

Dužina izvijanja:

Kriva izvijanja C (a=0,489)

Kontrola napona:

3. Proračun montažnih nastavaka

3.1 Montažni nastavak zategnutog pojasa

Položaj montažnog nastavka (štapovi 12 i 17):  Nt = 240kN

Geometrijske karakteristike:

Prearspodela sile:

3.1.1 Nastavak nožica  (Pretpostavljaju se zavrtnjevi M12…6.8)

Podvezica na nožicama:

Usvajaju se podvezice: ≠115 x 6 mm

Usvajaju se: 4 M12…6.8

Kontrola napona u podvezicama:

Kontrola napona u oslabljenom preseku:

3.1.2 Nastavak rebra  (Pretpostavljaju se zavrtnjevi M12…6.8)

Pretpostavlja se jedna podvezica: ≠100 x 15 mm

Usvajaju se podvezice: ≠100 x 15 mm

Usvajaju se: 3 M12…6.8

Kontrola napona:

Kontrola napona u oslabljenom preseku:

Kontrola napona u čitavom preseku:

3.2 Pritisnuti pojas

Položaj montažnog nastavka (štapovi 3 i 8): Nc = 315kN

Geometrijske karakteristike:

Prearspodela sile:

3.1.1 Nastavak nožica  (Pretpostavljaju se zavrtnjevi M12…6.8)

Podvezica na nožicama:

Usvajaju se podvezice: ≠125 x 6 mm

Usvajaju se: 6 M12…6.8

3.1.2 Nastavak rebra  (Pretpostavljaju se zavrtnjevi M12…6.8)

Pretpostavlja se jedna podvezica: ≠120 x 15 mm

Usvajaju se podvezice: ≠120 x 15 mm

Usvajaju se: 4 M12…6.8

3.3 Veza montažne dijagonale za čvorni lim

Položaj montažne dijagonale (štapovi 21 i 26): Nt = 106,07kN

Pretpostavljaju se zavrtnjevi M16…6.8

Kontrola napona:

Proračun zavrtnjeva:

Usvajaju se: 3 M16…6.8

4. Veze štapova ispune za čvorni lim

4.1 Zategnute dijagonale

Maksimalni uticaji (štapovi 28 i 19): Nt = 190,92kN

Za vezu se pretpostavljaju četiri ugaona šava:  aw = 3mm, lw = 150mm

Geometrijske karakteristike šavova:

4.1 Pritisnute dijagonale

Maksimalni uticaji (štapovi 20 i 27): Nc = 148,49kN

Za vezu se pretpostavljaju četiri ugaona šava:  aw = 3mm, lw = 150mm

Geometrijske karakteristike šavova:

4.1 Vertikale

Maksimalni uticaji (štapovi 29, 31, 33, 35 i 37): Nc = 30kN

Za vezu se pretpostavljaju četiri ugaona šava:  aw = 3mm, lw = 100mm

Geometrijske karakteristike šavova:

5. Veze čvornih limova za pojasne štapove

5.1 Donji pojas

Veza će se izvesti pomoću četiri ugaona šava:

Iz konstruktivnih razloga usvajaju se četiri ugaona šava 4x

5.2 Gornji pojas

Veza će se ostvariti pomoću 4 ugaona šava:

Iz konstruktivnih razloga usvajaju se četiri ugaona šava 4x  mm

5.3 Čvorni lim vertikale (donji pojas)

Iz konstruktivnih razloga veza će se izvesti pomoću četiri ugaona šava aw = 3mm, lw = 230mm

5.4 Čvorni lim vertikale (gornji pojas)

Veza će se izvesti pomoću četiri ugaona šava

Usvajaju se dva ugaona šava dimenzija 4x230mm

6. Kontrola napona u čvornom limu

Zadebljinu čvornog lima usvaja se  t = 15mm

6.1 Vertikale 2L50x50x5 (Nc = 30kN)

6.2 Zategnute dijagonale 2L70x70x7 (Nt = 190,92kN)

6.2 Montažne dijagonale 2L70x70x7 (Nt = 106,07kN)

6.2 Pritisnute dijagonale 2L70x70x7 (Nt = 148,49kN)