ZAVRŠNI  RADOVI  I INSTALACIJE                                                                                                             I - drugi  kolokvijum 12.2010.

Ime i prezime, br.indeksa, smer..............................................................................................................................................................BODOVI..................

1.Sistem spuštenog plafona “Amstrong“ je sistem koji je?

- montažni

- montažno-demontažni

2.Navesti šta sve spada u stolarske radove:

3.Navesti neke od materijala koji se koriste u bravarskim radovima:

4.Objasniti šta je kaljeno staklo, kolika je njegova minimalna  debljina i obračun ?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.Koji se malter koristi i u kojoj  razmeri, za gletovanje do “crnog sjaja“ i zbog čega se to radi ?

................................................................................................................................................................................................................................................

Funkcija-namena:.....................................................................................................

6.Da li se unutrašnji  zidovi malterišu cementnim malterom?

- da

- ne

7.Kada se izvode slojevi za pad?

- pre postavljanja izolaterskih radova

- posle postavljanja izolaterskih radova

- u toku postavljanja izolaterskih radova

8.Iz kojih se slojeva sastoji montažni pregradni zid?

9.U čemu se rade-izlivaju gipsane lajsne i rozete?

................................................................................................................................................................................................................................................

10.Lamelne roletne mogu biti::

11. Od čega se sastoji “ Čok“  malter

.............................................................................................................................................................................................................................................

Razmera  maltera je: ...................................

12.Razni zidarski radovi svrstani su  u završne radove:

- po načinu izvođenja radova

- po vremenu izvođenja radova

OCENJIVANJE:  Pitanja od br.1-11 ,  tačan odgovor 2 poena, Pitanje br.12, tačan odgovor  3 poena. Za  netačan odgovor pitanje  nosi  -0,5 poena.   Bez odgovora, bez poena.  Max.broj poena je 25, min. je 7 poena.

ZAVRŠNI  RADOVI  I INSTALACIJE                                                                                                                                    II - drugi  kolokvijum 12.2010.

Ime i prezime, br.indeksa, smer...........................................................................................................................................................BODOVI..................

1.Navesti neke od  zanatskih radova:

2.Navesti  četiri osnovna građevinska materijala za zidarske radove

3.Od kog građevinskog materijala se sastoji produžni malter i navesti razmeru  spravljanja?

razmera  :........................................

4.Objasniti princip malterisanja plafona preko rabica i  kako se obračunava malterisanje plafona u predmeru i predračunu :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.Kako se u predmeru računaju fasaderski radovi:

- m³

- m²

6.Obrada fasade može biti?

7.Navesti od čega zavisi kvalitet malterisanja?

8.Po vrsti materijala tapeti mogu biti:

9.Malterisanje betonskih zidova radi se.....................................malterom u razmeri :......................

10.Da li se perlit malter preporučuje za malterisanje fasada?

- Da

- Ne

11.Po procesu proizvodnje keramičke pločice mogu biti:

- presovane

- ravne

- vučene

12.Navedi  građevinske materijale koji se koriste u gipsarskim radovima:...........................................................................................................................

OCENJIVANJE:   Pitanja od br.1-11 ,  tačan odgovor 2 poena, Pitanje br.12, tačan odgovor  3 poena. Za  netačan odgovor pitanje  nosi  -0,5 poena.   Bez odgovora, bez poena.  Max.broj poena je 25, min. je 7 poena.

ZAVRŠNI  RADOVI  I INSTALACIJE                                                                                                                                      III - drugi  kolokvijum 12.2010.

Ime i prezime, br.indeksa, smer...........................................................................................................................................................BODOVI..................

1.Da li u gipsarkim radovima podloga –zid koji se obrađuje mora biti:

- ravan, bez prslina i izbočina

- ne  mora biti ravan , sa prslinama ili izbočinama

2.Eslinger roletna je max.širine:

- 160cm

- 180cm

- 120cm

3.Po načinu održavanja tapete  mogu biti:

- neperive

- perive

4.U gipsarskim radovima kontrola izvedenih radova je kada na 1m dužine nema odstupanja od

- 2mm

- 0,5mm

- 1mm

5.Opiši postupak oblaganja poda sa keramičkim pločicama u cementnom malteru

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6.Po obradi gornje površine keramičke pločice mogu biti:

- ……………………………..

- ……………………………..

7.Opiši u kratkim crtama postupak izvođenje “demit” fasade

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.Navesti nekoliko načina obrade fasade od veštačkog kamena:

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

9.Navesti neke od završnih građevinskih/grubih/ radova:

- …………………………..

- …………………………..

- …………………………..

10.Objasniti šta je to “cementno mleko”  i kada i gde se koristi

…………………………………………………………………………………………………………………………Razmera………………………………………….

11.Pri malterisanju zidova od opeke koristimo:

- Cementni malter

- Produžni malter

- Krečni malter

12.U Lake montažne konstrukcije spadaju sledeći radovi:

- izrada montažnih pregradnih zidova

- izrada spuštenih plafona

- oblaganje zidova gotovim pločama

- oblaganje plafona gotovim pločama                            OCENJIVANJE:   Pitanja od br.1-11 ,  tačan odgovor 2 poena, Pitanje br.12, tačan odgovor  3 poena. Za  netačan odgovor pitanje  nosi  -0,5 poena.   Bez odgovora, bez poena.  Max.broj poena je 25, min. je 7 poena.

ZAVRŠNI  RADOVI  I INSTALACIJE                                                                                                                                      IIIa - drugi  kolokvijum 12.2010.

Ime i prezime, br.indeksa, smer...........................................................................................................................................................BODOVI..................

1.Po obradi gornje površine keramičke pločice mogu biti:

- ……………………………..

- ……………………………..

2.Opiši u kratkim crtama postupak izvođenje “demit” fasade

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Navesti nekoliko načina obrade fasade od veštačkog kamena:

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

4.Navesti neke od završnih građevinskih/grubih/ radova:

- …………………………..

- …………………………..

- …………………………..

5.Objasniti šta je to “cementno mleko”  i kada i gde se koristi

…………………………………………………………………………………………………………………………Razmera………………………………………….

6.Pri malterisanju zidova od opeke koristimo:

- Cementni malter

- Produžni malter

- Krečni malter

7.U Lake montažne konstrukcije spadaju sledeći radovi:

- izrada montažnih pregradnih zidova

- izrada spuštenih plafona

- oblaganje zidova gotovim pločama

- oblaganje plafona gotovim pločama

8.Da li u gipsarkim radovima podloga –zid koji se obrađuje mora biti:

- ravan, bez prslina i izbočina

- ne  mora biti ravan , sa prslinama ili izbočinama

9.Eslinger roletna je max.širine:

- 160cm

- 180cm

- 120cm

10.Po načinu održavanja tapete  mogu biti:

- neperive

- perive

11.U gipsarskim radovima kontrola izvedenih radova je kada na 1m dužine nema odstupanja od

- 2mm

- 0,5mm

- 1mm

12.Opiši postupak oblaganja poda sa keramičkim pločicama u cementnom malteru

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………OCENJIVANJE:   Pitanja od br.1-11 ,  tačan odgovor 2 poena, Pitanje br.12, tačan odgovor  3 poena. Za  netačan odgovor pitanje  nosi  -0,5 poena.   Bez odgovora, bez poena.  Max.broj poena je 25, min. je 7 poena.

ZAVRŠNI  RADOVI  I INSTALACIJE                                                                                                                                      IIa - drugi  kolokvijum 12.2010.

Ime i prezime, br.indeksa, smer...........................................................................................................................................................BODOVI..................

1.Obrada fasade može biti?

2.Navesti od čega zavisi kvalitet malterisanja?

3.Po vrsti materijala tapeti mogu biti:

4.Malterisanje betonskih zidova radi se.....................................malterom u razmeri :......................

5.Da li se perlit malter preporučuje za malterisanje fasada?

- Da

- Ne

6.Po procesu proizvodnje keramičke pločice mogu biti:

- presovane

- ravne

- vučene

7.Navedi  građevinske materijale koji se koriste u gipsarskim radovima:...........................................................................................................................

8.Navesti neke od  zanatskih radova:

9.Navesti  četiri osnovna građevinska materijala za zidarske radove

10.Od kog građevinskog materijala se sastoji produžni malter i navesti razmeru  spravljanja?

razmera  :........................................

11.Objasniti princip malterisanja plafona preko rabica i  kako se obračunava malterisanje plafona u predmeru i predračunu :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12.Kako se u predmeru računaju fasaderski radovi:

- m³

- m²

OCENJIVANJE:   Pitanja od br.1-11 ,  tačan odgovor 2 poena, Pitanje br.12, tačan odgovor  3 poena. Za  netačan odgovor pitanje  nosi  -0,5 poena.   Bez odgovora, bez poena.  Max.broj poena je 25, min. je 7 poena.

ZAVRŠNI  RADOVI  I INSTALACIJE                                                                                                                                      Ia - drugi  kolokvijum 12.2010.

Ime i prezime, br.indeksa, smer...........................................................................................................................................................BODOVI..................

1.Da li se unutrašnji  zidovi malterišu cementnim malterom?

- da

- ne

2.Kada se izvode slojevi za pad?

- pre postavljanja izolaterskih radova

- posle postavljanja izolaterskih radova

- u toku postavljanja izolaterskih radova

3.Iz kojih se slojeva sastoji montažni pregradni zid?

4.U čemu se rade-izlivaju gipsane lajsne i rozete?

................................................................................................................................................................................................................................................

5.Lamelne roletne mogu biti::

6. Od čega se sastoji “ Čok“  malter

.............................................................................................................................................................................................................................................

Razmera  maltera je: ...................................

7.Razni zidarski radovi svrstani su  u završne radove:

- po načinu izvođenja radova

- po vremenu izvođenja radova

8.Sistem spuštenog plafona “Amstrong“ je sistem koji je?

- montažni

- montažno-demontažni

9.Navesti šta sve spada u stolarske radove:

10.Navesti neke od materijala koji se koriste u bravarskim radovima:

11.Objasniti šta je kaljeno staklo, kolika je njegova minimalna  debljina i obračun ?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12.Koji se malter koristi i u kojoj  razmeri, za gletovanje do “crnog sjaja“ i zbog čega se to radi ?

................................................................................................................................................................................................................................................

Funkcija-namena:.....................................................................................................

OCENJIVANJE:  Pitanja od br.1-11 ,  tačan odgovor 2 poena, Pitanje br.12, tačan odgovor  3 poena. Za  netačan odgovor pitanje  nosi  -0,5 poena.   Bez odgovora, bez poena.  Max.broj poena je 25, min. je 7 poena.